**Feuerwehrplan**

Objekt: Musterobjekt

Lessingstraße 5

12345 Musterstadt

Nutzung: Büro und Laborgebäude

Personalbestand, Nutzerzahl: 45 Mitarbeiter, bis zu 10 Besucher / Lieferanten

Arbeits- Betriebszeiten: Montag – Freitag 6:30 - 18:00 Uhr ca. 55 Personen

Samstag 08:00 - 16:00 Uhr ca. 10 Personen

Sonntag 09:00 - 14:00Uhr ca. 5 Personen

Umfang: 7 Seiten / 7 Pläne

Stand: 01/17

Verteiler:

1x Gemeindebrandinspektor/Stadtbrandinspektor

2x Feuerwehr

1x Brandschutzdienststelle Rheingau-Taunus-Kreis

1x Brandmeldezentrale, wenn vorhanden

2x CD PDF-Dateien

weitere Exemplare sind zu ergänzen z.B. Betreiber, Ersteller etc.

Der Plan wurde erstellt durch: gesehen / freigegeben

- Kreisbrandinspektor -

Firma Vorbeugender Brandschutz

Planzeichner

Müllergasse 4 Bad Schwalbach, Datum einfügen

33333 Planstadt

i. A. Sachbearbeiter

**1.0 Inhaltsverzeichnis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ziffer** | **Kapitel** | **Seite** |
| 1.0 | Inhaltsverzeichnis | 2 |
| 1.1 | Hinweise | 3 |
| 1.2 | Berichtigungsverfahren | 4 |
| 2.0 | Wichtige Telefonnummern | 5 |
| 2.1 | betriebsbezogene Telefonnummern | 5 |
| 2.2 | Betriebsunterhaltung | 5 |
| 3.0 | Planunterlagen | 6 |
| 3.1 | Objekt- und Einsatzinformation | 6 |
| 3.2 | Aufstellung der Gefahrstoffe | 7 |
| 3.3 | Feuerwehrpläne | 7 Pläne |
|  | Umgebungsplan | 1 |
|  | Übersichtsplan | 2 |
|  | Erdgeschoß | 3 |
|  | 1. Untergeschoss | 4 |
|  | 1. Obergeschoss | 5 |
|  | 2. Obergeschoss | 6 |
|  | Dachaufsicht | 7 |

**1.1 Hinweise**

Der Alarm- und Einsatzplan wird bei der örtlichen Feuerwehr geführt.

Die Unterlagen sind vertraulich zu behandeln und werden unter VS-NfD eingestuft.

Die Aufbewahrung muss so erfolgen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff haben. Auf die strafrechtlichen Folgen des Missbrauchs wird hingewiesen.

Vom Betreiber der Anlage wird veranlasst, dass der Plan fortgeschrieben wird (nach DIN 14 095 mind. alle 2 Jahre oder nach Änderungen).

Allen beteiligten Organisationen, Stellen und Behörden wird empfohlen, den Plan ihren verantwortlichen Führungs- und Einsatzkräften im Zuge ihrer Aus- und Fortbildung bekanntzugeben.

Der Betreiber, Feuerwehr und die Brandschutzdienststelle des Rheingau-Taunus-Kreises sind für jede brauchbare Anregung, die zur Verbesserung des Einsatzplanes beiträgt, dankbar.

Veränderungen sind im Rahmen des Änderungsdienstes dem Betreiber und der Brandschutzdienststelle des Rheingau-Taunus-Kreises mitzuteilen.

**1.2 Berichtigungsverfahren**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jahr** | **Seite** | | **Sachbearbeiter** | **Bemerkungen** |
|  | **von** | **bis** |  |  |
| 01/2015 | 1 | 7 |  | Änderung Vorblätter |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.0 Wichtige Rufnummern**

**2.1 Fa. Mustermann**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ansprechpartner im Einsatzfall** | **Telefon** | |
| **Tag** | **Nacht** |
| Leiter:  Vertreter: |  |  |
| Haustechnik/Hausmeister |  |  |
| Sicherheitsbeauftragter |  |  |
| Brandschutzbeauftragter |  |  |
| Gefahrgut- / Strahlenschutzbeauftragter |  |  |
|  |  |  |

**2.2 Betriebsunterhaltung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Handwerker** | **Telefon** |
| Elektroinstallation |  |
| Wasserinstallation |  |
| Gebäude |  |
| Versicherungen |  |
|  |  |
|  |  |

**3.1 Objekt- und Einsatzinformation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Gebäudeteil** | **Geschoss/Raum** | **besondere Gefahren** | **Schutzmaßnahmen** | **Verwendbare Löschmittel** |
| 1 | Büro- und Labor­gebäude | Kellergeschoss Dieseltank | Diesel | Eindringen in Kanalisation und Erdreich verhindern | Pulver + CO2 |
| 2 | Büro- und Labor­gebäude | Kellergeschoss Notstromaggregat | Diesel | Eindringen in Kanalisation und Erdreich verhindern | Pulver + CO2 |
| 3 | Büro- und Labor­gebäude | 1. Untergeschoss Hausanschlussraum | Wasserhaupthahn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3.2 Aufstellung der vorhandenen Gefahrstoffe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Stoff-nummer** | **Stoffname** | Lager-menge | **Lagerort** | **Lagerart** | **Gefahrklasse nach GGVSEB** | **Flammpunkt (°C)** | **Wasserge- fährdungs- klasse WGK** |
| 1 | 1202 | Diesel | 5000l | Diesellager | Tank | 30 | >55 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |